ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПИРАМИДАЛЬНАЯ РУПОРНАЯ АНТЕННА

П6-139/1

Заводской №150820478

ПАСПОРТ

КНПР.464316.024 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4	КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

5	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	4

6	КОНСЕРВАЦИЯ	5

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6

8	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7

9	ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8

10	УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ	11

11	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	13

12	УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	14

13	РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	15

14	СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ	16

15	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	17

16	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	19

ПРИЛОЖЕНИЕ А	20

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	21

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Перед эксплуатацией измерительной пирамидальной рупорной антенны П6-139/1 (далее – антенны) необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации антенны.

  - Паспорт должен постоянно находиться с антенной.

  - Все записи в паспорте делаются только чернилами, отчетливо и аккуратно. Не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, вместо нее записана новая, заверяемая ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица  (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

  - Учет работы производят в тех же единицах, что и ресурс.

  - При передаче антенны на другое предприятие суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего антенну.

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Измерительная пирамидальная рупорная антенна П6-139/1.

| КНПР.464316.024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение |  |  |  |  |  |  |
| изготовлена 21.09.2020 г. |  |  | АО «СКАРД-Электроникс» |  |  |  |
| дата изготовления |  |  | наименование предприятия – изготовителя |  |  |  |
| Заводской номер | 150820478 |  |  |  |  |  |
| Адрес предприятия - изготовителя: |  |  |  | Россия, г. Курск, ул. К. Маркса 70Б, |  |  |
|  |  |  |  | тел./факс +7(4712)390-786. |  |  |

  - Сертификат соответствия №  ВР 31.1.13501-2019 выданный СДС «Военный Регистр» удостоверяет, что СМК АО «СКАРД-Электроникс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники; срок действия до 04.04.2022 г.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | от 3,95 до 5,85 |
| КСВН входа антенны, не более | 1,5 |
| Поляризация | Линейная |
| Коэффициент усиления антенн в диапазоне рабочих частот, дБ, не менее: | 19,0 |
| Тип СВЧ соединителя | SMA |
| Стандарт присоединительного фланца | WR-187 (сечение 47,55×22,15 мм) |
| Пределы допускаемой погрешности измерения коэффициента усиления антенны, дБ, не более | ±1,0 |
| Масса антенны, кг, не более | 3,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 600,0х306,0х232,0 |

Примечание: 1). Коэффициент усиления антенны для заданной частоты определяется по таблице (приложение Б), либо по графику (приложение А), придаваемым к антенне, и может уточняться в процессе эксплуатации по результатам периодической калибровки. 2). Значения коэффициента усиления антенны, взятые из таблицы Б.1 (приложение Б), действительны при проведении измерений в дальней зоне антенны.

  - Изделие не содержит драгметаллов.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность  изделия приведена в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 - Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол. шт. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНПР.464316.024 | Измерительная пирамидальная рупорная антенна П6-139/1 | 1 | 150820478 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| КНПР.464316.024 ПС | Паспорт | 1 | - |  |
| КНПР.464316.024 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | - |  |
| Упаковка |  |  |  |  |
|  | Транспортировочная упаковка* | 1 | - |  |

* по согласованию с заказчиком

# РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Назначенный срок службы - 10 лет.

  - Средняя наработка на отказ антенн - не менее 22 000 часов.

  - Срок хранения:

  - (три) года в упаковке изготовителя в не отапливаемых помещениях;

  - (пять) лет, в упаковке изготовителя в складских отапливаемых помещениях.

  - Указанный ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

  - Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок хранения 36 (тридцать шесть) месяцев, гарантийный срок эксплуатации: 18 (восемнадцать) месяцев. Гарантийный срок хранения исчисляется со дня приёмки изделия ВП (или ОТК) на предприятии изготовителе. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода антенны в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

  - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от получения рекламации до введения антенны в эксплуатацию силами предприятия-изготовителя.

  - Действие гарантийных обязательств прекращается при истечении гарантийного срока.

  - Гарантии предприятия изготовителя не распространяются на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт антенны производит предприятие – изготовитель.

# КОНСЕРВАЦИЯ

6.1 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации записываются в таблицу 3.

Т а б л и ц а  3 - Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия; годы | - Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

| Измерительная пирамидальная рупорная антенна П6-139/1 |  | КНПР.464316.024 |  | 150820478 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

| Упакован (а) |  | АО «СКАРД – Электроникс» | согласно требованиям, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование или код предприятия - изготовителя |  |  |
| предусмотренным в действующей технической документации. |  |  |  |  |

| регулировщик |  |  |  | Тимофеев В.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Измерительная пирамидальная рупорная антенна П6-139/1 |  | КНПР.464316.024 |  | 150820478 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | обозначение |  | заводской номер |

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

| Заместитель генерального директора по качеству - начальник ОТК и К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ивлева Е.В. |
| Штамп ОТК |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

линия отреза при поставке на экспорт

|  |  |  | КНПР.464316.024ТУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |  |
|  | ВрИО генерального директора |  |  |  |
|  |  |  |  | Коняхин К.Н. |
| МП |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

# ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т а б л и ц а 4 – Движение изделия  при  эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

Т а б л и ц а 5 – Приём и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

Т а б л и ц а 6 – Сведения о закреплении  изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрепление | открепление |  |

# УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Т а б л и ц а 7 – Учёт  работы  изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжитель-ность работы | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окон-чания работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа-тации |  |  |

Продолжение таблицы 7

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжитель-ность работы | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окон-чания работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуа-тации |  |  |

# УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Т а б л и ц а  8 – Учёт технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуата-ции |  | Выполнив-шеего работу | проверившего работу |  |

# УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Т а б л и ц а 9 – Учёт работы  по  бюллетеням  и  указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

# РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1 Учет выполнения работ. Записи о внеплановых работах при эксплуатации, включая замену отдельных составных частей антенны, потребитель вносит в Таблицу 10.

Т а б л и ц а 10 – Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

13.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Потребителем в произвольной форме выполняются записи, содержащие сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

# СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Таблица 11 – Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

# ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - После принятия решения о невозможности восстановления антенны или выработки ресурса изделие подлежит утилизации. Изделие разбирается.

  - Особых мер безопасности при выполнении указанных работ не требуется. При проведении работ по утилизации следует руководствоваться действующими на предприятии нормативными документами по безопасности труда, правилами технической эксплуатации электроприборов и правилами техники безопасности при эксплуатации электроприборов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

График зависимости коэффициента усиления антенны П6-139/1 от частоты

17

18

19

20

21

22

23

24

3,5

4

4,5

5

5,5

6

ГГц

дБ

Изделие: Антенна измерительная П6-139/1 зав. №150820478

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Значения коэффициента усиления антенны П1-139-1 зав. № 150820478 для заданной частоты.

Таблица Б.1

| Частота, ГГц | Коэффициент усиления, дБ |
| --- | --- |
| 3,95 | 19,3 |
| 4,0 | 19,4 |
| 4,1 | 19,8 |
| 4,2 | 19,7 |
| 4,3 | 19,9 |
| 4,4 | 20,0 |
| 4,5 | 20,0 |
| 4,6 | 20,5 |
| 4,7 | 20,3 |
| 4,8 | 20,2 |
| 4,9 | 20,6 |
| 5,0 | 21,3 |
| 5,1 | 21,1 |
| 5,2 | 20,9 |
| 5,3 | 21,3 |
| 5,4 | 21,4 |
| 5,5 | 20,9 |
| 5,6 | 21,3 |
| 5,7 | 21,6 |
| 5,8 | 21,7 |
| 5,85 | 21,4 |